DOI：10.20271/j.cnki.1673-9833.2026.0200
虚拟同步发电机的新型二次调频和无锁相环预同步控制
杨秀海，文定都，孟雨薇，钟丁爱
 (湖南工业大学 交通与电气工程学院，湖南 株洲 412007) 
摘  要：针对孤岛模式下二次调频中微电网频率的偏移误差和振荡较大的问题，提出了一种积分系数自适应的二次调频控制策略。首先，通过角频率变化率将积分系数分为两阶段控制，根据阶段1和阶段2的变化要求自适应调整积分系数的大小，以同时减小二次调频过程中频率的偏移和振荡，提高系统的稳定性和可靠性。其次，针对孤岛向并网切换过程中存在速度与精度较低的问题，结合孤岛模式下的控制策略，提出一种新型无锁相环预同步控制策略，即将逆变器输出的电压矢量末端和电网电压矢量末端之间的距离代替相位差进行补偿，并且给出了一种新的并网判断条件，省去了锁相环(PLL)和均方根值(RMS)环节，且只需要1个PI调节器，减少了控制参数，提高了预同步的速度和精度，实现了离/并网平滑切换。最后，通过Matlab/Simulink仿真和半实物仿真，验证了所提方法的正确性。
关键词：虚拟同步发电机；二次调频；预同步；无锁相环；平滑切换
中图分类号：TP273        文献标识码：A         文章编号：1673-9833(2026)02-00? ?-0?
     Novel Secondary Frequency Modulation and Phase-Locked Loop-Free Pre-Synchronization Control for Virtual Synchronous Generator
YANG Xiuhai,，WEN Dingdou，MENG Yuwei，ZHONG Dingai
（ School of Transportation and Electrical Engineering，Hunan University of Technology，Zhuzhou Hunan 412007，China）
Abstract：To address the issues of large offset error and oscillation of frequency in the secondary frequency modulation of microgrid in islanding mode, an integral coefficient adaptive secondary frequency modulation control strategy is proposed. Firstly, the integral coefficient is divided into two stages for control through the change rate of the angular frequency, and then the size of the integral coefficient is adjusted adaptively, which can reduce the frequency offset and oscillation in the process of the secondary frequency. Secondly, aiming at the issues of low speed and accuracy in the switching process from islanding to grid-connected, a new phase-locked-loop-free pre-synchronization control strategy is proposed in conjunction with the control method in islanding mode. The compensation is performed by replacing the phase difference with the distance between the end of the inverter output voltage vector and the end of the grid voltage vector, and a new grid-connection judgment condition is used, thus the speed and accuracy of the pre-synchronization are improved. Finally, the correctness of the proposed method is verified by Matlab/Simulink simulation and semi-physical simulation. 

Keywords：virtual synchronous generator；secondary frequency modulation；pre-synchronization；phase-locked- loop-free; smooth switching

1  研究背景
为实现“碳达峰”和“碳中和”，微电网被大力发展，已成为环境保护和可持续发展的有效途径[1-2]。分布式发电能提高电力系统的节能效益，降低环境污染，因此在电网中的比例不断增加，但其没有转动惯量和阻尼系数的支撑，易受到负荷波动的影响，从而导致微电网稳态效果较差[3-4]。为了解决这些问题，国内外学者们提出了虚拟同步发电机(virtual synchronous generator，VSG)控制方法，为微电网提供必要的惯性和阻尼，提高微电网的运行稳定性[5-6]。

微电网能在孤岛模式和并网模式下运行[7-8]，传统的微电网通常使用恒功率控制、恒压恒频控制和下垂控制[9-11]。在孤岛模式下，一般采用一次调频控制，在系统发生较小的功率变化时，为系统提供功率支撑，维持系统频率稳定。但是当系统发生较大的功率变化时，频率会出现越界等问题。针对这些问题，许多学者开展了关于微电网频率二次调节的研究。如文献[12]在传统VSG控制的阻尼环节中引入了积分环节；文献[13]在VSG有功环中引入了PI比例积分控制模块，两者均实现了频率二次调节。但是，均未对频率偏移误差进行控制，导致频率在恢复过程中产生较大的偏移误差。文献[14]在文献[12]的基础上，提出了一种变积分系数的二次调频策略，根据频率偏差扩大或缩小的阶段分别设置不同的积分系数，减小了频率偏移误差和振荡，但仅考虑了一种积分系数变化情况，适用范围较小。文献[15]提出了两种新的分布式鲁棒二次调频控制策略，能使频率在较小的偏移误差下恢复到额定值，但是新投入的分布式能源（distributed generation，DG）调节时间较长，影响了微电网的工作效率。文献[16]提出了一种基于模型预测控制的VSG反馈控制方法，能有效地抑制频率越限，减少频率的恢复时间，但控制方法较为复杂，系统抗干扰能力较差。文献[17-18]采用加延时开关的方法来控制积分模块的投入，能够较好地实现无差控制、减小频率偏移，但其延时的选择较为困难。

在并网模式下，一般通过有功/无功功率控制来调节逆变器输出。通常情况下，孤岛与并网两种模式的控制方式不同，为保证微电网的灵活运行，就必须实现两种模式的平滑切换。传统的平滑切换通常使用锁相环(phase locked loop，PLL)和均方根值(root mean square，RMS)环节来实现频率、相位、电压幅值的预同步，但其存在结构复杂、运算量较大的问题，系统平滑切换效果较差。为解决这些问题，文献[19]在孤岛和并网运行模式下均采用下垂控制，该方法能实现两种模式的切换，但无法抑制电网接入时产生的冲击电流。文献[20-21]提出了一种基于二次调频调压的预同步策略，在预同步时只需要进行相位预同步，省去了RMS环节，就能实现平滑切换。但由于锁相环的存在，计算量较大，运算较为复杂。文献[22-23]提出了一种基于虚拟阻抗的无缝切换策略，省去了PLL和RMS环节，但是虚拟功率的计算较为困难，切换效果较差。文献[24]使用逆变器输出电压与电网电压相角差sin Δ(作为相位补偿，其两者的电压幅值误差作为电压补偿，较好地实现了平滑切换，但是仅适用于相位差较小的情况。
为了克服这些缺陷，本文在孤岛模式下提出了一种积分系数自适应的二次调频控制策略。在系统发生扰动时，分阶段自适应控制积分系数，以减少二次调频中频率的偏移误差及其振荡。为了实现孤岛模式与并网模式的平滑切换，基于孤岛模式下的控制方法提出了一种新型无锁相环预同步控制策略。将逆变器输出的电压矢量末端和电网电压矢量末端之间的距离代替相位差进行补偿，简化了系统结构并减小了运算量。（本部分内容太长，请适当精简，控制在1000字左右）
2  VSG的原理
VSG由主电路和控制电路组成，如图1所示。主电路由逆变器、LC滤波电路和负载组成。控制电路主要包括有功环和无功环，下面对这2个控制部分进行设计说明。


[image: image1.emf]P-

ω

 控制

Q-E控制

能源

管理

系统

下垂控制

R

L

R

R

L

L

C

U

dc

ref

P

ref

Q

P

Q

转子运动

方程

功率计算

电压电流

闭环控制

定子电

气方程



E

a

U

b

U

c

U

PWM调制

VSG控制

PCC

Z

line


图1  VSG控制框图
Fig. 1  VSG control block diagram
2.1  有功环
为了提高微电网的抗干扰能力，将转动惯量引入VSG有功环中，得如下控制方程：

[image: image2.wmf](

)

e

m

g

refref

g

d

d

d

d

P

P

JD

t

t

w

ww

ww

d

ww

ì

=---

ï

ï

í

ï

=-

ï

î

，

。

      （1）

式中：
[image: image3.wmf]J

为虚拟转动惯量；
[image: image4.wmf]D

为虚拟阻尼系数；
[image: image5.wmf]w

为逆变器的实际输出角频率；ωg为电网的同步角频率；ωref为额定角频率，由于在实际运行中，电网通常运行在接近ωref的频率上，所以在一般情况下认为ωref ≈ωg；Pm为VSG的机械功率；Pe为VSG的输出有功功率；(为逆变器的输出相位角。
VSG运行在微电网中，需具备一定的调频能力，因此在有功环中引入一次调频控制，其控制方程为

[image: image6.wmf](

)

mref

ωref

PPK

ww

=+-

。          （2）
式中：Pref为有功环路中功率参考值；
[image: image7.wmf]ω

K

为有功-频率下垂系数。

根据式（1）（2）可得如图2所示的VSG有功功率环路。

[image: image8.emf]





P 









D

1

JS



 

1

S





有功—频率下垂

控制环节

转子惯性环节

ref



ω

K

ref

P

m

P

e

P

ref

1





ref




图2  有功功率环路结构示意图
Fig. 2  Active loop
2.2  无功环
为了使VSG具有调压功能，在无功环中使用下垂控制方法，模拟同步发电机的电磁特性，可得控制方程为

[image: image9.wmf](

)

nqref

EUKQQ

=+-

。        （3）

式中：
[image: image10.wmf]E

为VSG逆变器输出的实际电压值；Qref为无功环路中功率参考值；
[image: image11.wmf]Q

为无功功率实际输出；Un为VSG输出额定电压；Kq为无功环路的下垂系数。

由式（3）可得VSG无功环路结构如图3所示。

[image: image12.emf]



sin()

sin(2/3)

sin(2/3)

E

E

E











电压合成





Q



无功—电压下垂控制

环节

ref

Q

q

K

n

U

abc

E


图3  无功功率环路结构示意图
Fig. 3  Reactive Loop
3  VSG孤岛下的二次调频调压

3.1  VSG频率、电压二次调节原理
传统的二次调频策略通过引入积分环节，可实现频率的无差控制，同时又不影响其稳定性，引入如下积分环节后的有功环控制方程：

[image: image13.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

ref

ωrefoutrefref

ref

irefref

d

d

d

PKPD

KtJ

t

wwwww

ww

www

+-----

-

-=

ò

。4�

 
式中：
[image: image14.wmf]i

K

为积分环节的积分系数，Pout为？？。
对式（4）进行拉普拉斯变换，其表达式为

[image: image15.wmf](

)

(

)

(

)

ref

2

out

ref

ωrefi

outrefe

1

Js

P

sDKJsKJ

PPP

w

w

ww

ì

D

=-

ï

D

+++

éù

í

ëû

ï

D=-

î

，

。

 （5）
式中：s为？？

由终值定理可知：

[image: image16.wmf](

)

(

)

(

)

0

2

0out

2

0

0

ω0i

limlim

1

lim0

ts

s

s

JsP

sDKJsKJ

ww

w

ww

®¥®

®

D=D=

D

-=

+++

éù

ëû

。

  （6）
由式（6）可知，引入积分环节控制能够消除频率偏差，实现无差控制，其结构见图4。

[image: image17.emf]





P 









D

1

JS



 

1

S





传统

VSG

二次调频

ref





ω

K

ref

P

m

P

ref

1



ref



i

K

S

e

P


图4  传统VSG二次调频结构示意图
Fig. 4  Traditional VSG secondary frequency modulation
同样，在无功环中增加一个积分环节，可以实现电压的无差控制，其结构见图5。

[image: image18.emf]







K

S

1

S

ref

Q

q

K

n

U

Q


图5  传统VSG二次调压结构示意图
Fig. 5  Traditional VSG secondary voltage regulation

综上所述，在传统的VSG二次调频控制中，若Ki保持不变，当负荷发生变化时，不能同时控制频率偏移误差和频率振荡。且Ki值过大或过小，都会对频率恢复过程产生不利影响。针对此问题，本研究提出了一种积分系数自适应的二次调频控制策略。
3.2  改进的VSG二次调频控制策略
由式（5）可知，阻尼比为(，其决定了在频率恢复过程中的振荡特性和超调量。(的表达式如下：

[image: image19.wmf](

)

(

)

ref

ωrefi

2

DKKJ

xww

=+

。     （7）
根据不同阻尼比
[image: image20.wmf]x

，得到的频率调节情况如图6所示。

[image: image21.emf]t

/s

0 0.2 0.4 0.6 0.8

1

1.2 1.4

1.6 1.8 2

49.8

49.85

49.9

49.95

50

50.05

f

/

Hz

无二次调频

1.12

 

0.707  

0.20

 

70 K 

5000 K



300 K 


图6  不同ξ值的频率调节图
Fig. 6  Frequency modulation diagram for different values of ξ
由图6可知，Ki的大小能够改变积分链路的强度，使积分速度发生变化，从而改变频率与额定频率的偏移误差。Ki值越小，频率偏移误差越大，振荡越小；Ki值越大，频率偏移误差越小，振荡越大。因此，保持Ki不变，不能实现对频率偏移误差和频率振荡的同时控制。为此，本研究提出了一种积分系数自适应的二次调频控制策略，把二次调频过程分为2个阶段，如图7所示。

[image: image22.emf]0.96 1 1.04 1.08 1.12 1.16

49.9

49.95

50

50.05

50.1

f

/

Hz

t

/s

f 

/0 dfdt 

阶段1

阶段2


图7  2阶段调频控制策略示意图
Fig. 7  Two-stage frequency modulation
在阶段1中，采用自适应方法调节Ki值的大小，增强积分链路的补偿作用，减小了二次调频时的频率偏移误差。在阶段2中，根据
[image: image23.wmf]x

=0.707得到Ki值，并保持不变，使频率在恢复过程中不会出现大的振荡。改进的VSG二次调频策略的控制框图如图8所示。


[image: image24.emf]





P 









D

1

JS



 

1

S





改进

VSG

二次

调频

1

S

2

S

ref





ω

K

ref

P

m

P

e

P

ref

1



ref



i

K


图8  改进的VSG二次调频策略控制结构图
Fig. 8  Improved VSG secondary frequency modulation
在阶段1和阶段2中，积分系数的表达式如下：

[image: image25.wmf]i0i

i0i

i0

ddd

,0,0,0,

ddd

ddd

,0,0,0,

ddd

,

N

KKmNT

Nttt

N

KKmNT

Nttt

KK

www

ww

www

ww

ì

=+D>D>¹>

ï

ï

ï

ï

=-D<D>¹>

í

ï

ï

=

ï

ï

î

；

；

其余情况。

  （8）

式中：
[image: image26.wmf]0

K

为(=0.707时的Ki值；N为积分链路的频率补偿值；m为频率变化系数；Ti为频率变化率阈值。
通过对Ti的设定，可以减少积分系数的变化次数，保证系统的稳定运行，Ti的取值范围如下：

[image: image27.wmf]i

1

02

π

100

π

P

TDf

J

D

æö

££-D

ç÷

èø

 。     （9）
式中：Δf为系统允许的频率偏差；ΔP为系统允许的功率扰动。
在系统稳定情况下，若负载功率与参考功率不相等，则通过二次调频，由积分链路的积分补偿值对角频率进行补偿，从而使其达到额定值。具体补偿过程如下：
1）阶段1。当补偿值N>0时，若负载突然减小，根据式（8）增大Ki值，使其补偿值迅速增大，达到快速改变积分链路补偿的效果。若负载突然增大，则减小Ki值，使其补偿值迅速减小，也可达到快速改变积分链路补偿的效果。通过频率补偿值的迅速增大或减小，降低了在负载突变时的频率偏移误差。
2）阶段2。根据(=0.707得到K0值，并保持不变，该控制减小了频率在恢复过程中的振荡。
积分系数自适应的二次调频控制策略的调节过程见图9。在稳定运行阶段且补偿值
[image: image28.wmf]N

<0时，阶段1的Ki值变化趋势正好与
[image: image29.wmf]N

>0时的情况相反，阶段2的Ki值依然为K0。

[image: image30.emf]积分补

偿值N

t

/s

阶段1

阶段2

t

1

t

2

t

3

t

4


图9  积分补偿控制策略的调节过程示意图
Fig. 9  Integral compensation chart
4  改进VSG 离/并网的预同步控制

4.1  传统的预同步控制
VSG通常能够运行在孤岛模式和并网模式下，因此平滑切换技术对两种模式的切换至关重要。VSG由并网向孤岛切换时可直接进行，无需其余控制，只需考虑孤岛向并网切换过程。
以a相电压为例，分析并网点两侧因为相位不同而引起的电压幅值大小。孤岛运行时逆变器输出的a相电压为ua，电网侧输出的a相电压为uga。

[image: image31.wmf](

)

(

)

ga101

a22

sin

sin

uUt

uUt

wq

wq

=+

ì

ï

í

=+

ï

î

，

。

           （10）
通常情况下，近似有U1=U2=U，从式（10）可以求出并网点两侧的瞬时电压差：

[image: image32.wmf](

)

(

(

)

)

(

)

(

)

(

)

(

)

gaa0

12012

2sin2

2cos22

uuuUt

t

ww

qqwwqq

D=-»-+

-+++

，11


由式（11）可知，在切换瞬间能够产生2U的电压差，电压差过大会导致冲击电流较大，致使并网失败。因此，实现两种模式间的平滑切换至关重要。
传统的预同步控制策略原理如图10所示。采用2个PLL分别对并网点两侧电压进行锁相，并采用2个RMS提取两者的电压幅值，然后将PCC（全称？）点两侧电压相位差、频率差和幅值差分别通入有功环路中，对VSG进行补偿。该方法由于使用了PLL和RMS环节，增加了系统设计的复杂度，从而减慢了预同步过程的速度。


[image: image33.emf]逆

变

器

电

网

PI

VSG算法

并网开关

PLL

RMS

0



PI









传统预同步

U 

 

0

U

0abc

U

gabc

U

g



g

U


图10  传统预同步控制策略原理图
Fig. 10  Traditional pre-synchronization schematic 
4.2  新型无锁相环预同步控制策略
在孤岛模式下采用二次调频调压控制方法，使其在负荷变化时VSG输出频率和电压幅值能够恢复到额定值。结合此方法，针对传统预同步控制缺陷，提出了一种新型无锁相环预同步控制策略，无需PLL和RMS，只需要1个PI调节器，就能实现孤岛模式向并网模式的平滑切换，简化了系统总体结构。
并网点两侧电压如图11所示。图中，U0α、U0β分别为VSG输出电压U0在α轴和β轴上的分量，Ugα、Ugβ分别为电网电压Ug在α轴和β轴上的分量，
[image: image34.wmf]x

D

为VSG输出电压矢量U0和电网电压矢量Ug末端之间的距离。

[image: image35.emf]

0 a

U

0

U



 

x 



0

U

g

U

g

U



g

U




图11  并网点两侧电压
Fig. 11  Voltage on both sides of the grid connection point 
从图11可以得到U0、Ug、Δx的表达式如下：

[image: image36.wmf](

)

(

)

22

ggg

22

0gg

22

0gg0

UUU

UUU

xUUUU

ab

ab

aabb

ì

=+

ï

ï

=+

í

ï

ï

D=-+-

î

，

，

。

     （12）

在孤岛模式下，由于VSG采用了二次调频调压控制策略，在不同工况下运行时，始终有U0=Ug、(=ωg，其满足微电网并网要求，所以预同步时只需要进行相位角预同步即可。
由于U0=Ug，故只要U0与Ug间存在相位差Δ(，就一定存在Δx。因此预同步过程中，计算出Δx值，通过PI调节器对有功环进行补偿，就能完成预同步过程。
根据图11可得：

[image: image37.wmf](

)

(

)

222

0g0g

cos2

UUxUU

q

D=+-D

。     （13）
当VSG并联到电网时，需要满足如下条件

[image: image38.wmf]gmin

0gmin

0gmin

||

||

||

fff

UUU

qqq

ì

-£

ï

-£

í

ï

-£

î

，

，

。

              （14）

如果满足Δ(<Δ(min，则达到并网要求，预同步结束，打开并网开关。由式（13）（14）可得新的并网判定条件如下：

[image: image39.wmf]22

0g0gmin

2cos

xUUUU

q

D<+-D

 。    （15）

新型无锁相环预同步控制的具体实现过程如下：
1）孤岛模式下，打开开关S1、S2。在预同步开启前，VSG的输出电压幅值和频率就能达并网要求。
2）根据式（12）计算出Δx，将此值通入PI调节器中，得到频率扰动量ωsyn，然后对有功环进行补偿。
3）根据式（15）判断预同步结束时间，预同步过程完成后，断开开关S1、S2，打开并网开关PCC开始并网。
新型无锁相环预同步控制策略的控制框图如图12所示。

[image: image40.emf]并网开关

逆

变

器

电

网

计算

PI

VSG算法

改进预

同步

x 

0

U



0

U



/ abc



/ abc



g

U

0

U

g

U



g

U



syn




图12  新型无锁相环预同步控制策略的控制框图
Fig. 12  New phase-locked loop-free pre-synchronized control 
5  仿真验证与分析

为了验证本文所提出的VSG新型二次调频和无锁相环预同步控制策略的正确性，在Matlab /Simulink软件上搭建了VSG工作在不同模式下的仿真模型，具体的仿真参数见表1。
表1  仿真参数

Table 1  Parameters of Simulation
	参  数
	取值
	
	参  数
	取值

	直流母线电压基准Udc/V
	800
	
	额定频率/Hz
	50

	有效交流相电压/V
	220
	
	滤波器电感/H
	5×10-3

	滤波器等效电阻/Ω
	0.2
	
	滤波器电容/F
	20×10-5

	虚拟惯量/（kg·m-2）
	0.3
	
	频率调整系数
	800

	虚拟阻尼/(N·m·s·rad-1）
	10
	
	电压调整系数
	0.017 3


5.1  VSG孤岛运行仿真

在孤岛模式下，对单台VSG逆变器进行仿真，仿真时间为2 s。工况设置如下：逆变器空载启动运行，0.5 s时，加载至5 kW+2 kvar；1 s时卸载。逆变器的有功功率和无功功率分别设置为10 kW和1.8 kvar。
图13为传统的、文献[14]、文献[16]以及本文所提方法的二次调频控制策略的VSG输出频率波形。

[image: image41.emf]0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

49.9

50

50.1

50.2

50.3

t

/s

f

/

Hz

传统的二次调频控制

文献[14]所提方法的二次调频控制

本文所提方法的二次调频控制

文献[16]所提方法的二次调频控制


图13  不同控制下VSG的输出频率波形
Fig. 13  Output frequency of VSG under different control 
由图13可知，在0.5 s加载时，本文所提方法输出频率的偏移误差和振荡明显小于传统、文献[14]所提方法的对应值，略小于文献[16]所提方法的对应值。在1.0 s减载时，本文所提方法的输出频率的偏移误差和振荡明显小于传统、文献[14]和[16]所提方法的对应值。此结果表明，使用本文所提方法的二次调频控制策略能够同时减少频率偏移误差和振荡。
图14为传统的、文献[14]以及本文所提方法的积分系数、频率补偿值的波形图。

[image: image42.emf]0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

0

100

200

300

400

500

t

/s

0.160.180.20

300

300

0.500.550.60

1.01.041.08

300

传统的二次调频控制

文献[14]所提方法的二次调频控制

本文所提方法的二次调频控制

i

K


a）积分系数

[image: image43.emf]0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

阶段

1

阶段

2

t

/s

补偿值

N

传统的二次调频控制

文献[14]所提方法的二次调频控制

本文所提方法的二次调频控制


b）频率补偿值
图14  不同控制策略下的积分系数、积分补偿值波形
Fig. 14  Integral coefficient, integral compensation value waveform 
由图14a可知，传统方法的积分系数为常数，文献[14]所提方法在1.0 s减载时积分系数阶跃变化。本文所提方法在0.5 s加载时，Ki突减到205.8，随后自适应向K0=300变化；在1 s卸载时，Ki突增到459.8，随后自适应向K0=300变化。这一结果验证了本文所提方法的二次调频控制策略的正确性。
由图14b中可知，本文所提方法在加载和减载的情况下，频率补偿值的超调量均小于传统、文献[14]所提方法的对应值。
综上，积分系数自适应二次调频控制策略分2阶段自适应控制积分系数的大小，能够同时减少二次调频中频率的偏移误差及其振荡，提高系统的稳定性。

5.2  VSG离/并网切换仿真

对单台VSG逆变器从孤岛模式到并网模式的切换进行仿真，仿真时间为2 s。工况设置如下：逆变器的初始状态为使用二次调频调压控制的孤岛模式。系统空载运行，0.5 s时，加载至6 kW+2 kvar；1 s时，打开预同步开关；预同步完成后，打开并网开关，开始并网运行。逆变器的有功功率和无功功率分别设置为10 kW和1.8 kvar。
图15给出了本文所提方法的预同步控制策略在离/并网切换过程中VSG输出以及电网侧的波形图。由图15a和b可知，VSG输出的频率、电压幅值在预同步前已和电网侧的相同，无需进行频率、电压幅值的预同步。图15c和d为微网电压与电网电压之间的预同步过程，从图中可以看出，在1.0 s时打开预同步开关，1.081 s时电压相位差几乎为0，符合并网要求，开始并网。


[image: image44.emf]0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

49.6

49.8

50

50.2

50.4

50.6

50.8

51

t

/s

f

/

H

z

49.8

50.2

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

50


a）VSG输出频率

[image: image45.emf]0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

280

300

320

340

360

t

/s

U

/

V

1.08 1.12 1.16

306

310

314

1.2


b）VSG输出电压幅值

[image: image46.emf]
c）VSG预同步两侧电压波形

[image: image47.emf]t

/s

1 1.02 1.04 1.06 1.08 1.1 1.12

0

1

2

4

5

6

3

2 1



、


d）VSG预同步两侧相位波形
图15  VSG输出频率、电压幅值、VSG预同步两侧电压、相位波形变化曲线
Fig. 15  VSG output frequency、voltage amplitude, Voltage and phase on both sides of the grid-connected switch waveforms waveform 
6  半实物仿真验证
为了进一步验证本文所提方法的正确性和可行性，搭建了基于RT-LAB（全称？）实时仿真器OP5600的硬件在环实验（全称？HILS）平台，如图16所示。RT-LAB（OP5600）仿真器模拟的硬件拓扑包含理想电压源、逆变器和VSG电路，利用示波器观察VSG输出的波形，其中控制算法写在DSPTMS320F2812中。图17为RT-LAB在环仿真原理图。

[image: image48.emf]Oscilloscop

DSP

RT-LAB


图16  RT-LAB实验平台
Fig. 16  RT-LAB platform 


[image: image49.emf]OP5600

DSP

Controller

TMS320F2812

PCC

电网

负载


建议去掉底色，否则会影响印刷效果

图17  RT-LAB硬件在环仿真原理示意图
Fig. 17  RT-LAB hardware-in-the-loop simulation schematic 
6.1  VSG运行在孤岛模式
实验运行的工况设置如下：逆变器空载启动运行，0.5 s时，加载至5 kW+2 kvar，1 s时卸载。逆变器的有功功率和无功功率分别设置为10 kW和1.8 kvar。
图18为传统的、文献[14]、文献[16]以及本文方法的VSG输出频率的偏移误差和振荡波形曲线。

[image: image50.emf]Time(200ms/div)

0 fHz 

(

0

.

1

Hz

/

div

)


图中坐标轴改标刻度，而不用每小格多少的形式，因印刷时会去掉中间的网格线，以凸显变化曲线，下同

a）传统的二次调频控制输出

[image: image51.emf](

0

.

1

Hz

/

div

)

Time(200ms/div)

0 fHz 


b）文献[14]所提方法二次调频控制输出

[image: image52.emf]Time(200ms/div)

0 fHz 

(

0

.

1

Hz

/

div

)


c）文献[16]所提方法二次调频控制输出

[image: image53.emf](

0

.

1

Hz

/

div

)

Time(200ms/div)

0 fHz 


d）本文所提方法二次调频控制输出
图18  4种策略下VSG的输出有功功率曲线
Fig. 18  Output active power of VSGs for 4 strategies 

由图18可知，在0.5 s加载时，本文所提方法的频率偏移误差相比于传统方法、文献[14]和[16]所提方法分别减少了33.3%, 33.3%, 16.3%，频率振荡分别减少了31.6%, 31.6%, 13.3%。在1.0 s减载时，频率偏移误差分别减少了29.6%, 13%, 20%，频率振荡分别减少了50%, 2%, 16.7%。这一结果表明，在孤岛模式下使用积分系数自适应的二次调频控制策略，系统的综合性能运行在最佳状态，使频率偏移误差和频率振荡同时得到有效控制。
6.2  VSG运行在孤岛模式（与6.1一摸一样，请斟酌后修改）

实验运行的工况设置如下：逆变器的初始状态为使用二次调频调压控制的孤岛模式，0.5 s时，加载至6 kW+2 kvar；1s时，打开预同步开关；预同步完成后，打开并网开关，开始并网运行。逆变器输出的有功功率和无功功率参考值分别设为10 kW和1.8 kvar。
图19为传统的、文献[20]、文献[24]以及本文所提方法的预同步控制策略VSG的输出有功功率与无功功率波形图。

[image: image54.emf]Time(200ms/div)

P

/(

2

kW

/

div

)

0kW

6kW

9.85kW


图中坐标轴改标刻度，而不用每小格多少的形式，因印刷时会去掉中间的网格线，以凸显变化曲线，下同

a）传统有锁相环输出有功功率

[image: image55.emf]Time(200ms/div)

P

/(

2

kW

/

div

)

0kW

6kW

10kW


b）文献[20]所提方法输出有功功率

[image: image56.emf]Time(200ms/div)

P

/(

2

kW

/

div

)

0kW

6kW

10kW


c）文献[24]所提方法输出有功功率

[image: image57.emf]Time(200ms/div)

P

/(

2

kW

/

div

)

0kW

6kW

10kW


d）本文所提方法输出有功功率
图19  4种策略下VSG的输出有功功率曲线
Fig. 19  Output active power of VSGs for 4 strategies 

从图19中可看出，传统的预同步时间为0.35 s，文献[20，24]所提方法的预同步时间为0.210 s和0.121 s，本文所提方法的预同步时间为0.081 s。可知本文所提方法的预同步时间比传统的预同步时间快了约76.9%，比文献[20，24]所提方法的预同步分别快了约61.4%, 33.1%。

图20为电网电压和VSG输出电压矢量末端之间的距离∆x波形图。在1 s预同步开始时∆x=16.0 V，进行预同步后，在1.081 s时∆x=5.5 V，满足式（15）开始并网。这一结果表明，使用新的并网判断条件，能准确判断并网时间。相比于相位差判断并网时间，此方法更加简洁、精准。

[image: image58.emf]Time(200ms/div)

16 xV 

0 xV 

(

16

V

/

div

)


图中坐标轴改标刻度，而不用每小格多少的形式，因印刷时会去掉中间的网格线，以凸显变化曲线

图20  电压矢量末端距离变化曲线
Fig. 20  Voltage vector end distance 
7  结论

针对孤岛模式下二次调频控制中频率的偏移误差和振荡较大的问题，提出了一种积分系数自适应的二次调频控制策略。为实现孤岛模式向并网模式的平滑切换，提出了一种新型无锁相环预同步控制策略。通过仿真与实验分析，得出以下结论：
1）相比于传统的、文献[14]和[16]所提方法，本文所提积分系数自适应的二次调频控制策略能同时减小频率偏移误差和振荡，提高系统的稳定性和可靠性，实现微电网频率的无差控制。
2）提出的新型无锁相环预同步控制策略使用Δx代替相位差进行补偿，无需PLL和RMS环节，仅需要1个PI调节器即可。相比于传统的、文献[20]和[24]所提方法，其预同步速度分别提高了约76.9%，61.4%，33.1%，实现了离/并网的平滑切换。
3）提供了一种新的并网判断条件，相比于直接使用相位差判断，此方法更加简洁。

参考文献：

[1]  LACIS A A，SCHMIDT G A，RIND D，et al. Atmospheric CO2: Principal Control Knob Governing Earth’s Temperature[J]. Science，2010，330：356-359.
[2]  MUHTADI A, PANDIT D, NGUYEN N, et al. Distributed Energy Resources Based Microgrid: Review of Architecture, Control, and Reliability[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2021，57(3): 2223-2235. 
[3]  朱作滨，张常友，曾小斌. 基于自适应旋转惯量VSG控制策略光储微网系统[J]. 电力系统及其自动化学报，2021，33(3)：67-72.

ZHU Zuobin，ZHANG Changyou，ZENG Xiaobin. Photovoltaic Energy Storage Microgrid System Based on Adaptive Rotating Inertia VSG Control Strategy[J]. Proceedings of the CSU-EPSA，2021，33(3): 67-72. 
[4]  ZHU Zuobin, HUANG Shaoping. Microgrid Stability Control Based on Adaptive Rotating Inertia VSG. J[J]. Journal of Electrical Engineering，2020，15(1)：41-47.

[5]  周建萍，胡成奕，茅大钧，等. 基于虚拟电机的V2G新型充放电控制策略[J]. 电机与控制应用，2020，47(2): 97-103, 109.

ZHOU Jianping，HU Chengyi，MAO Dajun，et al. Novel Charging and Discharging Control Strategy of V2G Based on Virtual Machine[J]. Electric Machines & Control Application，2020，47(2): 97-103, 109. 
[6]  杨旭红，王阗姝. 一种改进的LCL并网逆变器控制方法的研究[J]. 电机与控制应用，2017，44(9): 67-70.

YANG Xuhong，WANG Tianshu. Research on Improved Control Method of LCL Grid Connected Inverter[J]. Electric Machines & Control Application，2017，44(9): 67-70. 
[7]  石荣亮，张  兴，徐海珍，等. 基于虚拟同步发电机的微网运行模式无缝切换控制策略[J]. 电力系统自动化，2016，40(10): 16-23.

SHI Rongliang,，ZHANG Xing，XU Haizhen，et al. Seamless Switching Control Strategy for Microgrid Operation Modes Based on Virtual Synchronous Generator[J]. Automation of Electric Power Systems，2016，40(10)：16-23. 
[8]  LU L Y, CHU C C. Consensus-Based Secondary Frequency and Voltage Droop Control of Virtual Synchronous Generators for Isolated AC Micro-Grids[J]. IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems，5(3): 443-455.
[9]  TANG X S，HU X，LI N N，et al. A Novel Frequency and Voltage Control Method for Islanded Microgrid Based on Multienergy Storages[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，7(1)：410-419.
[10] TAYAB U B，BIN ROSLAN M A，HWAI L J，et al. A Review of Droop Control Techniques for Microgrid[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews，2017，76：717-727. 
[11] 芦思晨，潘再平. 无储能风电微网系统的下垂控制策略[J]. 电工技术学报，2016，31(18)：169-175.
LU Sichen，PAN Zaiping. Droop Control Strategy of Wind Power Microgrid System without Energy Storage Device[J]. Transactions of China Electrotechnical Society，2016，31(18)：169-175.

[12] 李  斌，周  林，余希瑞，等. 基于改进虚拟同步发电机算法的微网逆变器二次调频方案[J]. 电网技术，2017，41(8)：2680-2687.

LI Bin，ZHOU Lin，YU Xirui，et al. Secondary Frequency Regulation for Microgrid Inverters Based on Improving Virtual Synchronous Generator[J]. Power System Technology，2017，41(8)：2680-2687.
[13] 涂春鸣，杨  义，兰  征，等. 含多虚拟同步发电机的微电网二次调频策略[J]. 电工技术学报，2018，33(10)：2186-2195.
TU Chunming，YANG Yi，LAN Zheng，et al. Secondary Frequency Regulation Strategy in Microgrid Based on VSG[J]. Transactions of China Electrotechnical Society， 2018，33(10)：2186-2195.

[14] WANG J F，RAMLI N，AZIZ N H A. Pre Synchronization Control Strategy of Virtual Synchronous Generator (VSG) in Micro-Grid[J]. IEEE Access，2023，11：139004-139016. 
[15] ZHAO D D，ZHANG C H，SUN Y，et al. Distributed Robust Frequency Restoration and Active Power Sharing for Autonomous Microgrids with Event-Triggered Strategy[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2021，12(5)：3819-3834. 
[16] 李帅虎，向丽珍，向振宇，等. 用于改善VSG频率响应的模型预测控制方法[J].高电压技术，2021，47(8)：2856-2864.
LI Shuaihu，XIANG Lizhen，XIANG Zhenyu，et al. MPC Control Method for Improving VSG Frequency Response. High Voltage Engineering，2021，47(8)：2856-2864.

[17] 洪灏灏，顾  伟，潘  静，等. 具有延时开关特性的多VSG微电网频率恢复控制策略[J]. 供用电，2019，36(4)：18-23.
HONG Haohao，GU Wei，PAN Jing，et al. Frequency Recovery Control Strategies with Delayed Switching Characteristics for Microgrid with Multiple VSG Units[J]. Distribution & Utilization，2019，36(4)：18-23.

[18] 孙  亮，杨晓飞，孙立国，等. 基于改进虚拟同步发电机的多逆变器频率无差控制策略[J]. 电力系统保护与控制， 2021，49(11)：18-27.

SUN Liang，YANG Xiaofei，SUN Liguo，et al. Frequent Deviation-Free Control for Microgrid Multi-Inverters Based on Improving a Virtual Synchronous Generator[J]. Power System Protection and Control，2021，49(11)：18-27. 
[19] QI Jun，LI Yuanchao，TONG Hui，et al. Second-Order Power Decoupling Control in Pre-Synchronized VSG Based on Dynamic Virtual Current Feedforward Control[J]. Power Syst Technol，2020，44(9)：3556–65.

[20] TANG M A，LIU X L. A Control Strategy for a Grid-Connected Virtual Synchronous Generator with Virtual Impedance[J]. Energy Reports，2023，9：132-142.
[21] LI H，MENG K，PENG Y F，et al. Control Strategy for Seamless Switching of Virtual Synchronous Generators Based on Secondary Frequency and Voltage Regulation[J]. Alexandria Engineering Journal，2022，61(12)：10477-10484. 
[22] 周天波. 基于VSG的微网逆变器并离网运行控制策略研究[D]. 长沙：湖南大学，2022.

 ZHOU Tianbo. Research on Control Strategy of Parallel and Off-Grid Operation of Microgrid Inverter Based on VSG[D]. Changsha：Hunan University，2022.
[23] 魏亚龙，张  辉，孙  凯，等. 基于虚拟功率的虚拟同步发电机预同步方法[J]. 电力系统自动化，2016，40(12)： 124-129, 178.

WEI Yalong，ZHANG Hui，SUN Kai，et al. Pre-Synchronization Method of Virtual Synchronous Generator Using Virtual Power[J]. Automation of Electric Power Systems，2016，40(12)：124-129, 178.
TANG W Q，LIU J. A Pre-Synchronization Method for Grid-Connection Based on Virtual Synchronous Generator[C]//2019 6th International Conference on Systems and Informatics (ICSAI). Shanghai：IEEE，2019：239-243. 

（责任编辑：廖友媛）
尊敬的作者：您好！

本文拟在2026年第2期《湖南工业大学学报》上刊发，文章现已经按照本刊的排版要求进行了初步的编辑加工，文中红色字体部分是我改动过的地方，红色下划线部分是需要您斟酌、修改或补充的地方，请仔细核实是否有误?另请注意如下问题：

1.文中中英文对照的地方，若修改了中文，则请修改相应英译部分内容；

2.原文语句描述不够精简，请再次仔细通读全文，务使语句描述准确、精炼，相似的语句描述最好能少点；
3.本文版面较多，能否稍许精简或删除部分文献，控制在9个版以内？
4.您如还需要修改，请在此稿基础上进行，且改动的地方以蓝色下划线字体标识以便校对；并请修改完后尽快返还。
收稿日期：2024-11-24 

基金项目：如有，请补充，跟导师协商一下，最好能补充一个相关项目
作者简介：杨秀海，男，湖南工业大学硕士生，主要研究方向为虚拟同步发电机，E-mail：1328571372@qq.com
通信作者：文定都，男，湖南工业大学教授，主要研究方向为电力电子与电力传动，E-mail：125710811@qq.com


_1234567905.unknown

_1234567921.unknown

并网开关






逆变器
电网
计算
PI
VSG算法
改进预同步



Oscilloscop
DSP
RT-LAB



Time(200ms/div)
(0.1Hz/div)



Time(200ms/div)
P/(2kW/div)
0kW
6kW
9.85kW



Time(200ms/div)
P/(2kW/div)
0kW
6kW
10kW



Time(200ms/div)
P/(2kW/div)
0kW
6kW
10kW



Time(200ms/div)
(16V/div)



Time(200ms/div)
P/(2kW/div)
0kW
6kW
10kW



(0.1Hz/div)
Time(200ms/div)



Time(200ms/div)
(0.1Hz/div)



(0.1Hz/div)
Time(200ms/div)



OP5600
DSP
Controller
TMS320F2812



PCC
电网
负载



0
0
.
2
0
.
4
0
.
6
0
.
8
1
1
.
2
1
.
4
1
.
6
1
.
8
2
49
.
6
49
.
8
50
50
.
2
50
.
4
50
.
6
50
.
8
51
t
/
s
f
/
H
z
49
.
8
50
.
2
1
1
.
1
1
.
2
1
.
3
1
.
4
1
.
5
50



1
1.02
1.04
1.06
1.08
1.1
-300
-200
100
200
300
400
0
t/s
Uga、U0a
U/V
100



t/s
1
1.02
1.04
1.06
1.08
1.1
1.12
0
1
2
4
5
6
3



0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
280
300
320
340
360
t/s
U/V
1.08
1.12
1.16
306
310
314
1.2



0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
100
200
300
400
500
t/s
0.16
0.18
0.20
300
300
0.50
0.55
0.60
1.0
1.04
1.08
300
传统的二次调频控制
文献[14]所提方法的二次调频控制
本文所提方法的二次调频控制



0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
阶段1
阶段2
t/s
补偿值N
传统的二次调频控制
文献[14]所提方法的二次调频控制
本文所提方法的二次调频控制



0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
49.9
50
50.1
50.2
50.3
t/s
f/Hz
传统的二次调频控制
文献[14]所提方法的二次调频控制
本文所提方法的二次调频控制
文献[16]所提方法的二次调频控制



_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown








逆变器
电网
PI
VSG算法
并网开关
PLL
RMS
PI
传统预同步



改进VSG二次调频



_1234567917.unknown

积分补偿值N
t/s
阶段1
阶段2
t1
t2
t3
t4



_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

0.96
1
1.04
1.08
1.12
1.16
49.9
49.95
50
50.05
50.1
f/Hz
t/s
阶段1
阶段2



_1234567912.unknown

t/s
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
49.8
49.85
49.9
49.95
50
50.05
f/Hz
无二次调频




_1234567908.unknown

传统VSG二次调频



有功—频率下垂控制环节
转子惯性环节



电压合成
无功—电压下垂控制环节



_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

































P-ω 控制
Q-E控制
能源管理系统
下垂控制
R
L
R
R
L
L
C
Udc
转子运动方程
功率计算
电压电流闭环控制
定子电气方程
PWM调制
VSG控制
PCC
Zline



